## 询价单
供应商名称
采购标题 | 光大永明人寿惠州中支职场装修工程项目采购
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价（元） |  |  | 合价（元）
[5 empty] | 综合单价 | 人工费单价 | 材料费单价
一、拆除工程
1 | 拆除原有墙体 | 人工拆除 | m² | 17 |  |  |  | 0
| 小 计 | [6 empty] | 0
二、砌筑工程及其他改造工程
1 | 地面找平处理 | 地面基层清理,专业平水仪打平水、拉线，按1:3水泥沙浆找平保护处理，含人工费。 | m² | 97 |  |  |  | 0
2 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | 0.8mm厚龙中龙牌75轻钢龙骨间距40cm，双面封单层9.5厘石膏板,9厘防火板打底。 | m² | 82 |  |  |  | 0
3 | 顶面喷乳胶漆 | 立邦净味二合一乳胶漆 | m² | 118 |  |  |  | 0
4 | 墙面刷乳胶漆 | 立邦净味二合一乳胶漆 | m² | 284 |  |  |  | 0
5 | PVC踢脚线（H=50mm） | 成品0.8mm厚PVC地脚线，不含落地窗台部分 | m | 120 |  |  |  | 0
6 | 贴大理石门槛 | 含人工，青琼325#水泥，河沙,辅材,包大理石。 | m | 2 |  |  |  | 0
7 | 地面铺地毯 | PVC耐磨材质铺贴 | m² | 94 |  |  |  | 0
8 | 仓库铺防静电地板 | 专用防静电地板，包安装 | m² | 3 |  |  |  | 0
9 | 总经理及会议室玻璃门 | 人工、材料、钢化玻璃单玻 | 扇 | 2 |  |  |  | 0
10 | 办公室入户玻璃大门 | 人工、材料、钢化玻璃单玻，2.2*1.8 | m² | 4 |  |  |  | 0
11 | 大门双门配件 | 皇冠品牌地弹簧 | 套 | 1 |  |  |  | 0
12 | 仓库单开木门 | 实木复合烤漆木门（款式业主自选）门洞尺寸：900*2100 | 套 | 1 |  |  |  | 0
13 | 机房防火门 | 钢制甲级防火门，包安装900*2100 | 套 | 1 |  |  |  | 0
14 | 前台 | 多层实木板定制前台 | m² | 3.7 |  |  |  | 0
15 | 前台背景墙 | 亚克力底面 | m² | 9 |  |  |  | 0
16 | 广告字 | 亚克力水晶字 | 项 | 1 |  |  |  | 0
17 | 玻璃门贴广告玻璃纸 | 2扇玻璃门及大门贴玻璃纸，包贴 | 项 | 1 |  |  |  | 0
18 | 百叶手动窗帘 | 定制办公室专用百叶帘 | m | 15 |  |  |  | 0
| 小 计 | [6 empty] | 0
三、强弱电及相关项目安装
1 | 开线槽及封线槽 | 325#水泥，河沙，人工费 | m | 55 |  |  |  | 0
2 | 安装底盒 | 日丰PVC50MM标准底盒及配件，人工费 | 项 | 1 |  |  |  | 0
3 | 空调4mm²独立专线暗埋铺设 | “日丰”红蓝线管及配件，广东省名牌“五羊”单塑多芯阻燃电线 | m | 38 |  |  |  | 0
4 | 其他插座2.5mm²暗埋铺设 | “日丰”红蓝线管及配件，广东省名牌“五羊”单塑多芯阻燃电线 | m | 55 |  |  |  | 0
5 | 照明线路等1.5mm²暗埋铺设 | “日丰”红蓝线管及配件，广东省名牌“五羊”单塑多芯阻燃电线 | m | 48 |  |  |  | 0
6 | 电脑线路暗埋铺设 | 西门子/5G超六类网线，“日丰”红蓝线管及配件 | m | 46 |  |  |  | 0
7 | LED平板大灯 | 成品，包安装 | 盏 | 8 |  |  |  | 0
8 | 明装筒灯 | 成品，包安装 | 个 | 2 |  |  |  | 0
9 | 前台射灯 | 成品，包安装 | 个 | 4 |  |  |  | 0
10 | 开关面板 | 成品，包安装 | 个 | 6 |  |  |  | 0
11 | 插座面板 | 成品，包安装 | 个 | 15 |  |  |  | 0
12 | 网络面板 | 成品，包安装 | 个 | 12 |  |  |  | 0
13 | 空调铜管改管安装 | 人工 | m | 8 |  |  |  | 0
14 | 安装空调打孔 | 人工 | 个 | 5 |  |  |  | 0
15 | 投影幕布，支架安装（含高清线10m） | 人工 | 项 | 1 |  |  |  | 0
| 小 计 | [6 empty] | 0
四、消防项目
1 | 消防喷淋头增加 | 安装消防喷淋头 | 个 | 3 |  |  |  | 0
2 | 消防管内原有存水排放 | 排空原本消防管内蓄水 | 次 | 1 |  |  |  | 0
3 | 消防用品专用存放箱 | 成品消防专用铁箱 | 个 | 1 |  |  |  | 0
4 | 干粉灭火器 | 小型干粉灭火器 | 个 | 6 |  |  |  | 0
5 | 消防防毒面具 | 消防面具3c认证 | 个 | 5 |  |  |  | 0
| 小 计 | [6 empty] | 0
五、管理处要求
1 | 公共区域及电梯厅做围蔽及保护 | 纤维板及夹板做保护 | 项 | 1 |  |  |  | 0
| 小 计 | [6 empty] | 0
六、其它项目
1 | 材料搬运费 | 车辆及人工二次搬运费用 | m² | 116 |  |  |  | 0
2 | 垃圾清运费 | 人工装代清运至垃圾焚烧厂 | 车 | 3 |  |  |  | 0
| 小 计 | [6 empty] | 0
· | 装修工程合计(不含税费): | [6 empty] | 0
1 | 税金 | [6 empty] | 0
| 装修工程合计(含税费及管理费): | [6 empty] | 0
备注说明 | 1、本报价不包含装修押金，但要包含管理处收取的管理费、楼道清洁费、消防放水费、施工证及出入证等费用。 2、乙方可提供盖章报价、签署正式施工合同、开具增值税专用发票； 3、乙方报价单用印全称需与乙方合同用印全称、乙方发票单位全称完全一致； 4、要求工期：20天。
注：请将报价填入上述表格中，如有其他需说明事项，请在备注中注明。（此报价单需加盖公章、财务章或业务章，方可生效）
供应商经办人姓名：
供应商经办人手机号：
供应商经办人邮箱：

## 应答表
技术服务\商务要求应答及偏离表
序号 | 甲方技术服务\商务要求 （此部分由需求部门填写） | 乙方应答（是/否） （此部分由供应商填写） | 偏离 （正/负/无） （此部分由供应商填写） | 说明
1 | 必须是中华人民共和国境内注册的独立法人，必须持有中华人民共和国企业类、服务类营业执照；
2 | 参加此项采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录，未因严重失信行为被国家有关单位确定为失信联合惩戒对象；无经营异常行为。
3 | 是否与光大永明人寿保险有限公司有类似项目的合作 |  |  | 须在此注明合作年限，无合作经历偏离值为负，1-2年偏离值为无，超过2年偏离值为正。
4 | 是否满足保修期一年或以上，售后响应时间48小时内
5 | 是否满足工期20天内
6 | 是否具备装修装饰工程三级资质或以上 |  |  | 二、三级资质为“无”偏离 一级资质为“正”偏离 无资质为“负”偏离
7
8
9
10
说明： 1、应标方应按照邀标方给出的“技术服务\商务要求”栏内容，在“应答” 栏进行相应填写； 2、技术商务应答优于甲方要求的为“正”偏离，同甲方要求一致的为“无”偏离，低于甲方要求的为“负”偏离； 3、如有其他备注，请在“说明”栏中进行文字说明； 4、此应答表需加盖公章、财务章或业务章，方可生效。
应答代表姓名：
应答代表手机号：
应答代表邮箱：